中央国家机关办公区节能监管系统建设项目

后期服务评价管理办法（试行）

第一条 为了规范各部门节能监管系统施工单位（本办法称服务单位）后期运行维护等服务，确保系统建成投入使用后，系统安全稳定运行，切实发挥数据支撑作用，制定本办法。

第二条 服务单位依据合同和《中央国家机关办公区节能监管系统工程技术指南》（以下简称指南）要求，在承诺的服务期内向建设（使用）单位提供节能监管系统后期服务，主要包括运行维护与节能服务、数据分析服务、数据对接服务等。

第三条 国管局公共机构节能管理司于每年3月底前组织建设（使用）单位、总集成管理单位（包括汇总平台承建单位）对服务单位上年度提供的后期服务进行评价。

第四条 项目后期服务评价由三部分组成，包括运行维护与节能服务评价40分，数据分析服务评价30分，数据对接服务评价30分，总分100分。具体评价表见附件。

第五条 运行维护与节能服务评价由建设（使用）单位进行评价打分。评价内容包括运行维护服务、软件优化服务和培训服务三部分。

（一）运行维护服务要求。服务单位应提供及时可靠的系统维修维护服务，确保系统正常稳定运行。定期对系统计量器具、网络设备、软件、数据库等进行巡查维护。按时提交月度、季度及年度用能数据分析报告，年度数据分析报告应深入分析用能规律，提出节能优化建议。

（二）软件优化服务要求。服务单位应每年提供不少于1次的软件优化或升级服务，并提供软件优化或升级内容相关资料。应将围护结构、用能设备等建筑基本信息和系统设备、图纸等资料录入节能监管系统。

（三）培训服务要求。服务单位应向建设（使用）单位提供每年不少于4次的系统软件操作和运行管理培训，确保被培训人员掌握系统各项功能的操作使用和常见故障的排除方法，提升其数据分析和应用能力。

第六条 数据分析服务评价由建设（使用）单位组织总集成管理单位（中国建筑科学研究院）专家进行评价打分。评价内容包括用能数据分析报告和软件分析功能两部分。

（一）用能数据分析报告要求。服务单位出具的月度、季度用能数据分析报告应内容齐全，分析合理。年度数据分析报告应科学分析部门用能规律，提出的节能管理优化及节能改造建议具有针对性和可操作性。

（二）软件分析功能要求。服务单位应结合部门实际，合理设置用能基准和年度用能指标，优化用能公示、趋势预警等功能。

第七条 数据对接服务评价由总集成管理单位（汇总平台承建单位）进行评价打分。评价内容包括数据完整性、数据质量、按期上传、整改落实四部分。

（一）数据完整性要求。服务单位应按照《指南》、汇总平台与部门系统数据对接要求等文件明确的数据传输范围和内容，将部门系统用能数据、建筑基本信息、系统设备运行状态及维保信息等数据，安全稳定上传至汇总平台。

（二）数据质量要求。服务单位应与汇总平台承建单位定期进行数据核对，确保上传数据与汇总平台数据一致。当数据存在与实际情况不符或数据丢失、无效等异常情况时，服务单位应在10个工作日内排查原因、修复数据，重新上传至汇总平台。

（三）按期上传要求。服务单位应于每周五17时前上传用能数据，网络条件不允许的可采用光盘、邮件、移动介质等方式上传。

（四）整改落实要求。服务单位应积极配合汇总平台承建单位做好数据对接工作，接收到汇总平台承建单位下达的数据校核通知单后，应按期进行数据核对、异常情况排查、数据修复等工作。

第八条 服务单位提供的后期服务，经项目综合评价总得分达到80分及以上的，视为该年度后期服务质量合格。不合格的，服务单位需在三个月内完成整改。经整改仍不合格的，各部门可依据项目合同通用条款，不予支付质保金及节能服务费或要求服务单位聘请专业服务公司进行后续服务。

第九条 国管局公共机构节能管理司对各项目后期服务评价结果进行汇总，根据项目情况于每年4月底前在公共机构节能网上公示评价结果。