中央国家机关办公区节能监管系统建设项目后期服务评价表（      年）

（运行维护与节能服务评价）

项目名称：                   节能监管系统                                                           服务单位：

| 序号 | 服务名称 | 内容 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行维护 服务 （30分） | 服务单位应提供及时可靠的系统维修维护服务，确保系统正常稳定运行。（12分） | 1）服务单位向建设（使用）单位提供负责运行维护与节能服务的联系人名单，确保联系方式畅通。（2分） 2）服务单位接到系统维修通知后24小时内到场了解情况。（2分） 3）服务单位进行现场维修，维护服务及时，服务态度良好，解决方案合理。（3分） 4）服务单位提供系统维修维护效果良好，确保系统运行正常。（5分，服务质量良好的得5分，一般的得3分，较差的得1分，无服务的不得分） |  |
|  |  | 服务单位应定期对系统计量器具、网络设备、软件、数据库等进行巡查维护。（8分） | 1）服务单位应提供每月不少于一次的现场巡查、检修等服务。（否决项，不满足的此项总分得0分） 2）服务单位每次现场服务时间不少于2小时。（4分） 3）现场服务内容包括：1.系统软硬件巡查、2.数据库维护、3.计量器具巡检、4）报警事件的原因分析及处理。（4分，每项得1分） |  |
|  |  | 服务单位应按时提交月度、季度及年度用能数据分析报告，年度数据分析报告应深入分析用能规律，提出节能优化建议。（10分） | 1）服务单位应按月提交用能数据分析报告（每月15日前提交上一月度报告）。（3分） 2）服务单位应按季提交用能数据分析报告（每季度初15日前提交上一季度报告，其中含上月数据分析内容）。（3分） 3）服务单位应于1月底前提交上一年度数据分析报告。（4分） |  |
| 2 | 软件优化 服务 （6分） | 服务单位应提供软件优化或升级服务。（在五年服务运行维护期内不得以该项服务为由向建设（使用）单位收取费用）（6分） | - 服务单位每年提供不少于1次的软件优化或升级服务。（2分） - 系统软件优化或升级后，服务单位将优化或升级内容报告建设（使用）单位，同时提供相关资料。（2分，仅告知的得1分） 3）服务单位将围护结构、用能设备等建筑基本信息和系统设备、图纸等资料录入节能监管系统。（2分，内容齐全的得2分，不齐全的不得分；如发生信息变动，建设（使用）单位告知后1个月内服务单位未及时更新的，得1分） |  |
| 3 | 培训服务 （4分） | 服务单位应向建设（使用）单位提供系统软件操作和运行管理培训。（4分） | 1）服务单位每年提供不少于4次的节能监管系统软件操作和运行管理培训。（2分，每次得0.5分） 2）培训能够保证被培训人员掌握系统功能操作使用、常见故障排除方法。（2分，效果较好的得2分，效果一般的得1分，效果差的不得分） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 建设（使用）单位（公章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

（本评价表一式三份，建设（使用）单位、国管局和服务单位各一份）

中央国家机关办公区节能监管系统建设项目后期服务评价表（      年）

# （数据分析服务评价）

项目名称：                   节能监管系统                                                           服务单位：

| 序号 | 服务名称 |  | 内容 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用能数据 分析报告 （20分） |  | 月度、季度用能数据分析报告应内容齐全，分析合理。（11分） | 1）分析报告按给定模板编写（共计7节，17条）。（3分，每少一节扣1分，每少一条扣0.3分。如部门无燃气使用、新能源新技术应用、食堂、电梯、信息机房，可不分析该部分内容） 2）分析报告第2节至第5节中均包含图形分析、情况说明及原因分析内容。（3分，每少一项内容扣0.1分，如该条同时无图形分析、情况说明及原因分析内容，则扣0.3分） 3）对重点用能设备设施监测数据异常情况进行了分析。（3分，每少一月扣0.3分） 4）用能数据分析报告具有一定的合理性。（2分，良好的得2分、合格的得1分） |  |
|  |  |  | 年度数据分析报告应科学分析部门用能规律，提出的节能管理优化及节能改造建议具有针对性、可操作性。（9分） | 1）应于1月底前提交上一年度数据分析报告。（否决项，未按时提交的此项总分得0分） 2）分析电、水、气消耗情况时，应包含逐月、逐季度变化规律分析。（2分，每项1分） 3）对重点用能设备设施监测数据异常情况进行分析。（3分） 4）节能管理优化及节能改造建议具有针对性、可操作性。（4分，良好的得4分、合格的得2分） |  |
| 2 | 软件分析 功能 （10分） | 结合部门实际，合理设置用能基准和年度用能指标，优化用能公示、趋势预警等功能。（10分） |  | 1）系统软件按月分解年用电、用水指标，并合理设定用能趋势预警。（3分） 2）根据部门需求合理设定年度、月度用能定额（用能基准）。（3分） 3）根据部门需求，按照尖、峰、平、谷及阶梯电价、水价合理设置分户能耗费用指标。（2分） 4）优化用能公示界面，视觉效果美观，内容饱满。（2分） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总集成管理单位（公章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

（本评价表一式三份，总集成管理单位、国管局和服务单位各一份）

中央国家机关办公区节能监管系统建设项目后期服务评价表（      年）

（数据对接服务评价）

项目名称：                   节能监管系统                                                           服务单位：

| 序号 | 服务名称 | 内容 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据完整性（9分） | 服务单位应在竣工验收或重要设备变动后将建筑用能关键信息及时上传至汇总平台。(1分) | 1）服务单位应将用能人数、建筑面积、采暖面积、制冷面积等用能关键信息，在部门系统竣工验收后3个月内上传至汇总平台。（否决项，未及时上传的此项总分得0分） 2）服务单位在获知建设（使用）单位用能关键信息变动后，1个月内及时更新相关数据。（1分，每延迟一个月扣0.2分） |  |
|  |  | 服务单位应按照《指南》、数据对接要求等文件，将部门电、水等分类分项数据上传至汇总平台。（7分） | 1）部门系统上传数据应包括用电/水总量及一级分项（照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电/生活给水、食堂、绿化）数据。（否决项，未上传相关数据的此项总分得0分） 2）用电数据逐日、逐月完整上传。（1.5分，每少一月扣0.5分） 3）用水数据逐日、逐月完整上传。（1.5分，每少一月扣0.5分） 4）燃气、燃油使用数据应逐月人工录入后，完整上传。（1分，每少一月扣0.25分，如无燃气、燃油使用的，此项不扣分；燃油不包括公务用车用油） 5）市政热力数据逐月完整上传。（1分，每少一月扣0.25分） 6）上传数据包含空调、电梯、食堂、信息机房等重点用能设备设施用电监测数据。（1分，每少一项扣0.5分） 7）上传数据包含全部用水分项监测数据。（1分，每少一项扣0.5分） |  |
|  |  | 服务单位应按照数据对接要求定期上传系统设备运行状态及维保信息。（1分） | 上传的维保信息应包括表具运行状态、维保服务信息等内容。（1分，每少一项扣0.5分） |  |
| 2 | 数据质量 （10分） | 服务单位应与汇总平台承建单位定期进行数据核对，确保上传数据与汇总平台数据一致。当数据存在异常情况时，服务单位应及时排查原因、修复数据，重新上传至汇总平台。（10分） | 1）部门系统与汇总平台数据一致。（5分，汇总平台承建单位首次复核一致后，每次现场复核数据不一致的，扣1分） 2）上传的重点设备设施用能数据存在异常或不合理情况的，服务单位及时排查分析原因。（2分，未作分析的每月扣0.5分） 3）部门系统由于数据采集传输不稳定、软件升级等原因，造成数据丢失或无效的，服务单位在10个工作日内修复相关数据，并重新上传至汇总平台。（3分，每延迟1周扣1分） |  |
| 3 | 按期上传 （6分） | 服务单位应定期上传用能数据，网络条件不允许的可采用光盘、邮件、移动介质等方式上传。（6分） | 部门系统监测数据最迟于每周五17时前上传，网络条件允许的可每日上传。上传数据应包含上一周周一至周日每天的用能数据。（6分，未按时上传，10次及以内每次扣0.1分，11次-20次的每次扣0.2分，20次以上的扣6分） |  |
| 4 | 整改落实 （5分） | 服务单位应积极配合汇总平台承建单位做好数据对接工作。（5分） | 1）服务单位接收到数据校核通知单后，在限期内完成相关工作。因特殊情况需延长期限的，及时说明原因。（3分，未按期完成且未说明原因的每次扣0.5分，超出限期2周以上的每次扣1分） 2）服务单位应积极配合汇总平台承建单位做好数据对接工作。（2分，良好得2分，正常得1分，较差的不得分） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 汇总平台承建单位（公章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

（本评价表一式三份，汇总平台承建单位、国管局和服务单位各一份）