附件2

| 数据中心机房调研表 单位（盖章）： 单位地址： 联系人： 手机： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数据机房基本信息 |  |  |  |
| 公共机构类型 | □ 政府机关 □ 学校 □ 医院 |  | 填写附表A1 |
| 近三年能耗 | 数据机房总电耗： 2018年 万kWh；2019年 万kWh；2020年 万kWh |  |  |
|  | 数据机房IT系统总能耗： 2018年 万kWh；2019年 万kWh；2020年 万kWh |  |  |
| 二、数据中心基础设施情况（可多选） |  |  |  |
| 2.1机柜 |  | 填写附表A2 |  |
| 2.2空调系统 □ 风冷机房空调 □ 水冷机房空调 □ 分体舒适型空调或VRV □ 新风系统 □ 空调运行方式 |  | 填写附表A3-A5 |  |
| 2.3配电系统 |  | 填写附表A6- |  |
| 2.4照明系统 □ 机房照明采用LED光源 □ 机房照明采用分区控制 |  |  |  |
| 2.5电量分项计量系统 □ 机房有电量分项计量系统 □ 有计量电表 |  |  |  |
| 三、数据中心其他情况 |  |  |  |
| 如：是否进行过节能改造？现有哪些节能措施？机房空间是否紧张？机房能耗是否过大？哪个系统导致？机房设备是否故障？电力紧张？等 |  |  |  |

填表说明

- 机房净高：指活动地板和吊顶板之间的高度

- 梁下高度：指梁到水泥地板之间的高度

- 机柜设计最小/大功率：指机房设计图纸标注的单机柜最小/大功率

- 机柜实际功率：指机房运行过程中单机柜实际功率

- 空调运行方式：指实际使用过程冬季/夏季中是否全部运行

附表A1：数据机房基本信息

| 机房名称 | 建设 时间 | 机房面积 （m2） | 机房总输入功率（kW） | IT系统总功率 （kW） | 机房所在楼层 | 所在建筑物楼层数 | 地板 高度 （m） | 机房 净高 （m） | 梁下 高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表A2：数据中心机柜参数表

| 机房名称 | 机柜 总数 | 已使用机柜数 | 机柜设计最小功率及数量 （kW*n） | 机柜设计最大功率及数量 （kW*n） | 机柜实际功率及数量 （kW*n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表A3：数据中心空调水冷式机组及其辅助设备参数表

| 冷水 | 厂家及型号 | 类型 | 台数 | 制冷量 | 输入功率 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组 |  |  |  | （kW） | （kW） |  |
| 冷却塔 | 厂家及型号 | 类型 | 台数 | 冷却水量 | 电机功率 | 投入使用时间 |
|  |  |  |  | （m3/h） | （kW） |  |
| 冷冻 | 厂家及型号 | 类型 | 台数 | 流量/扬程 | 功率 | 投入使用时间 |
| 水泵 |  |  |  | （m3/h）（m） | （kW） |  |
| 冷却 | 厂家及型号 | 类型 | 台数 | 流量/扬程 | 功率 | 投入使用时间 |
| 水泵 |  |  |  | （m3/h）（m） | （kW） |  |

表A4: 数据中心空调分体式机组或VRV机组参数表

| 分体 空调 | 厂家及型号 | 台数 | 制冷量 （kW） | 制热量 （kW） | 电机功率（kW） | COP | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRV | 厂家及型号 | 台数 | 制冷量 （kW） | 制热量 （kW） | 电机功率（kW） | COP/IPLV | 投入使用时间 |

附表A5: 数据中心空调末端设备参数表

| 空调机组 | 厂家及型号 | 台数 | 制冷量 （kW） | 制热量 （kW） | 电机功率（kW） | 风量 （m3/h） | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机组 | 厂家及型号 | 台数 | 制冷量 （kW） | 制热量 （kW） | 电机功率（kW） | 风量 （m3/h） | 投入使用时间 |
| 湿膜加湿器 | 厂家及型号 | 台数 | 电机功率（kW） | 投入使用时间 |  |  |  |

附表A6: 数据中心UPS设备参数表

| · | 类型 （塔式、模块化、其他） | 台数 | UPS功率 （kW） | UPS 负载率 | 后备电池后备时间 （h） | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |