附件3医院

1.管理评价指标

| 序号 | 评价指标 | 评分细则 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构与管理职责 | ①有主管领导、节水主管部门和专（兼）节职水管理人员，得3分； ②各级人员节水管理职责明确得3分。 | 6 |  |
| 2 | 节水计划（规划）与制度建设 | ①有定期制定医院的用水计划（规划）及实施方案，得3分； ②有健全的用水节水管理规章制度，得3分。 | 6 |  |
| 3 | 用水器具、设备（设施）运行管理 | ①用水器具、设备（设施）运行良好，且无漏水现象，得4分； ②有定期巡回检查记录，得2分； ③有定期维修记录，得2分。 | 8 |  |
| 4 | 用水档案 | ①有上年度用水计量台账，得2分； ②有各部位用水指标分解台账，得2分； ③有节奖超罚工作记录，得1分； ④有计量水表配备网络图表，得1分； ⑤有给排水管网图，得1分； ⑥有节水电子化管理手段，得1分。 | 8 |  |
| 5 | 水平衡测试（合理用水分析） | ①按规定进行过水平衡测试（合理用水分析）得3分； ②水平衡测试（合理用水分析）资料保存完好，得3分。 | 6 |  |
| 6 | 节水宣传与培训 | ①在用水设施处有节水宣传标识，得2分; ②定期开展节水活动，得2分；有节水培训，得2分。 | 6 |  |
| 小计 | 40 |  |

2.技术评价指标

| 序号 | 评价指标 | 评分细则 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型生活用水器具安装率 | 达到标准得满分，每低1%扣1分，直至扣完 | 7 |  |
| 2 | 水计量率 | 两项均达到标准得满分，每低1%扣0.1分，直至扣完（没有主要用水设备或系统者，仅计次级用水单位的扣分） | 8 |  |
| 3 | 公共浴室智能卡系统安装率 | 达到标准得满分，每低1%扣0.5分，直至扣完 | 5 |  |
| 4 | 绿地节水灌溉率 | 达到标准得满分，每低1%扣0.3分，直至扣完 | 5 |  |
| 5 | 下凹式绿地率 | 达到标准得满分，每低1%扣0.04分，直至扣完 | 5 |  |
| 6 | 透水铺装率 | 达到标准得满分，每低1%扣0.03分，直至扣完 | 5 |  |
| 7 | 间接冷却水循环率 | 达到标准得满分，每低1%扣0.5分，直至扣完 | 5 |  |
| 小计 | 40 |  |

3.效率评价指标

| 序号 | 评价指标 | 评分细则 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位建筑面积综合年取水量 | 达到标准得5分；一级医院：每低3%加1分，直至满分；二级医院和三级乙等、丙等医院：每低3.5%加1分，直至满分；三级特等、甲等医院：每低4.5%加1分，直至满分 | 8 |  |
| 2 | 门诊部单位就诊人次取水量 | 达到标准得3分；每低10%加 0.5分，直至满分 | 6 |  |
| 3 | 住院部单位病床年取水量 | 两项均达到标准得3分；不带洗浴住院部：每低5.5%加1分，直至满分；带洗浴的住院部：每低10%加1分，直至满分 | 6 |  |
| 小计 | 20 |  |